Załącznik nr 1

……………………………………..

(data, miejscowość)

Formularz ofertowy do zapytania ofertowego

nr Naber Polska/3/2018/1.4.4

Oferent:

| Nazwa firmy: |  |
| --- | --- |
| Adres siedziby: |  |
| NIP: |  |
| Tel./faks: |  |
| e-mail: |  |

Oferta cenowa na dostawę :

| Pozycja zapytania ofertowego: | Nazwa urządzenia | Cena netto (w PLN) za 1 szt.: | Warunki płatności: |
| --- | --- | --- | --- |
| Pozycja I - połyskomierz zwierciadlany – 1 sztuka |  |  |  |
| Pozycja II - grubościomierz - 1 sztuka |  |  |  |
| Pozycja III - tester twardości Buchholza - 1 sztuka |  |  |  |
| Pozycja IV – komora solna - 1 sztuka |  |  |  |
| Pozycja V - termograf - 1 sztuka |  |  |  |
| Pozycja VI - kabina świetlna - 1 sztuka |  |  |  |
| Pozycja VII – młynek laboratoryjny - 2 sztuki |  |  |  |
| Pozycja VIII – wytrząsarka - 1 sztuka |  |  |  |
| Pozycja IX – kabina lakiernicza - 1 sztuka |  |  |  |
| Pozycja X – pistolet natryskowy - 1 sztuka |  |  |  |
| Pozycja XI - grubościomierz terenowy – 3 sztuki |  |  |  |
| Pozycja XII - połyskomierz terenowy – 3 sztuki |  |  |  |
| Pozycja XIII - siatka nacięć – 3 sztuki |  |  |  |
| Pozycja XIV - rotacyjny tester ścieralności - 1 sztuka |  |  |  |
| Pozycja XV - miernik parametrów elektrycznych - 1 sztuka |  |  |  |

Przedmiot zamówienia spełnia następujące parametry techniczne:

| Pozycja zapytania ofertowego: | Parametry techniczne | Spełnia / Nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Pozycja I - połyskomierz zwierciadlany | Zgodność z normą ISO 2813. Pomiar połysku przy trzech kątach padania światła 20°/60°/85°. Dołączony standard kalibracyjny. Możliwość wyświetlania wyników pomiarów dla 3 kątów i 3 wartości statystycznych. Możliwość transmisji danych do PC. Dedykowane oprogramowanie. |  |
| Pozycja II - grubościomierz | Zgodność z normą ISO 2360. Technologia wykorzystująca zjawisko indukcji magnetycznej i prądów wirowych. Możliwość pomiaru na krawędziach oraz na podłożach ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych. Wymienne sondy do pomiarów m.in. grubości, chropowatości, profilu i warunków klimatycznych powłok. Zapamiętywanie wyników z możliwością prowadzenia statystyk. Transfer danych do PC poprzez dołączony kabel USB. Dedykowane oprogramowanie. Możliwość wyświetlania pomiarów na urządzeniu. |  |
| Pozycja III - tester twardości Buchholza | Zgodność z normą ISO 2815. Odczyt za pomocą mikroskopu z minimalnym przybliżeniem x20. |  |
| Pozycja IV – komora solna | Pojemność urządzenia 270 litrów. Urządzenie wyposażone w dyszę zapobiegającą krystalizacji. Urządzenie wyposażone w sterownik PID. Cyfrowy regulator temperatury. Natrysk ciągły lub w interwałach czasowych. Dostęp wizualny do wnętrza obudowy. |  |
| Pozycja V - termograf | Zgodność z normą ISO 2360. Urządzenie dostosowane do pracy wewnątrz pieca. Urządzenie wyposażone w 6 sond powierzchniowych. Urządzenie 6 kanałowe. Zapamiętywanie wyników z możliwością prowadzenia statystyk. Wykonywanie wielu równoległych pomiarów. Transfer danych do PC poprzez dołączony kabel USB. Dedykowane oprogramowanie. |  |
| Pozycja VI - kabina świetlna | Zgodność z normą ISO 3668. Urządzenie wyposażone w następujące źródła światła z liczbą punktów od 1-4: D65,TL84,CWF, F/A, UV Wyświetlacz czasu użycia lamp. |  |
| Pozycja VII – młynek laboratoryjny | Ładowność do 500 g Moc do 1200 W Obroty na minutę do 25000 (RPM) Waga urządzenia do 10 kg |  |
| Pozycja VIII - wytrząsarka | Masa próbki do 1500 g. Ruch pionowo skrętny. Nastawny czas pracy. W zestawie pokrywa sit oraz zbiornik pod sita. |  |
| Pozycja IX – kabina lakiernicza | Wymiary 60x60 cm. Wykonana z blachy kwasoodpornej. Z odciągiem tylnym. |  |
| Pozycja X – pistolet natryskowy | Możliwość regulacji elektrostatyki. Możliwość regulacji ciśnienia powietrza czyszczącego dyszę. Możliwość regulacji ciśnienia powietrza mieszającego proszek. Możliwość regulacji ciśnienia powietrza podającego proszek. Wyposażony w zbiornik kubeczkowy. |  |
| Pozycja XI - grubościomierz terenowy | Zgodność z normą ISO 2360. Miernik do powierzchni suchych. Zintegrowana sonda do pomiarów na powierzchniach ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych. Automatyczne rozpoznanie rodzaju podłoża. Transfer danych do PC poprzez dołączony kabel USB. Dedykowane oprogramowanie. Zapamiętywanie wyników z możliwością prowadzenia statystyk. Możliwość wyświetlania pomiarów na urządzeniu. |  |
| Pozycja XII - połyskomierz terenowy | Zgodność z normą ISO 2813. Pomiar połysku przy kątach padania światła 60°. Możliwość wyświetlania pomiarów na urządzeniu. Zapamiętywanie wyników z możliwością prowadzenia statystyk. |  |
| Pozycja XIII - siatka nacięć | Zgodność z normą ISO 2409. Ostrza krążkowe 6 szt. o odstępach 2mm. |  |
| Pozycja XIV - rotacyjny tester ścieralności | Zgodność z normą ISO 7784-2. Urządzenie mierzące odporność powłoki proszkowej na ścieranie. |  |
| Pozycja XV - miernik parametrów elektrycznych | Zgodność z normą EN 50177. Możliwość precyzyjnego pomiaru w zakresie mikroamperów. Możliwość sprawdzania oporności uziemienia. Możliwość pomiaru prądu i napięcia w pistoletach wysokonapięciowych. Zastosowanie do farb proszkowych. Możliwość pomiaru ładowania tarciowego w pistoletach TRIBO. Możliwość określania biegunowości polaryzacji. Możliwość sprawdzenia powierzchni pod malowanie proszkowe. Możliwość porównania ładunków w obrębie obłoku proszku. Możliwość wyświetlania pomiarów na urządzeniu. |  |

Oświadczenia:

- Zaproponowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Do cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji jej postanowień.

- Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie i załącznikach do niej są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

- Termin ważności oferty wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od dnia upływu terminu na złożenie ofert.

………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz

pieczęcie  identyfikacyjne Oferenta)

Załącznik nr 2

….............................

(data, miejscowość)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Oświadczam, że Oferent w imieniu którego działam, jest/nie jest* powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta.

Powyższe oświadczenie dotyczy powiązań kapitałowych lub osobowych polegających w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz

pieczęcie  identyfikacyjne Oferenta)

*  niepotrzebne skreślić

Proszę wypełnić tylko te kolumny, które dotyczą oferty.

Proszę wypełnić tylko te kolumny, które dotyczą oferty.

Proszę przy odpowiedniej pozycji wskazać czy proponowane urządzenie spełnia czy nie spełnia wymagane parametry techniczne postawione w zapytaniu ofertowym.